Załącznik **Nr 7** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci rozdzielczej od trójnika T7a do trójnika T7a/1 oraz przyłączy do budynku przy ul. Folwarcznej 2 oraz 1 Maja 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 60/125 dł. 12mb | szt. | 5 | R-50/125 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem 48/110 dł. 12mb | szt. | 4 | R-40/110 |
| 3 | Rura preizolowana prosta z alarmem 48/110 dł. 6mb | szt. | 1 | R-40/110 |
| 4 | Rura preizolowana prosta z alarmem 42/110 dł.12mb | szt. | 8 | R-32/110 |
| 5 | Rura preizolowana prosta z alarmem 33/90 dł.6mb | szt. | 2 | R-25/90 |
| 6 | Kolano z alarmem 48/110 900 | szt. | 2 | K-40/90 |
| 7 | Kolano z alarmem 42/110 900 | szt. | 10 | K-32/90 |
| 8 | Kolano z alarmem 33/90 900 | szt. | 2 | K-25/90 |
| 9 | Trójnik równoległy z alarmem 48/110 /33/90 /48/110 | szt. | 2 | TR-40/25 |
| 10 | Zwężka  48/110 /42/110 | szt. | 2 | Z-40/32 |
| 11 | Złącze termokurczliwe 60/125  | szt. | 10 | NTU-50/125 |
| 12 | Złącze termokurczliwe 48/110  | szt. | 10 | NT-40/110 |
| 13 | Złącze termokurczliwe 42/110  | szt. | 24 | NT-32/110 |
| 14 | Złącze termokurczliwe 33/90  | szt. | 6 | NT-25/110 |
| 15 | Pierścień gumowy D=110 | szt. | 4 | P-110 |
| 16 | Pierścień gumowy D=90 | szt. | 4 | P-90 |
| 17 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 60/125 | szt. | 4 | E-125 |
| 18 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 42/110  | szt. | 2 | E-110 |
| 19 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 33/90  | szt. | 2 | E-90 |
| 20 | Poduszka kompensacyjna 1000x125x40 | szt. | 24 |  |
| 21 | Taśma ostrzegawcza | m | 250 | T-150 |
| 22 | Złączki alarmowe | szt. | 160 |  |