Zestawienie materiałów preizolowanych 34/TR/2018

1) ul. Teatralna

| LP | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem ((42,4/110 dł. 12 mb | szt. | 4 |
| 2 | Trójnik równoległy z alarmem(((114,3/200/ ((42,4/110/ ((114,3/200 | szt. | 2 |
| 3 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((114,3/200 900 | szt. | 4 |
| 4 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((114,3/200 750 | szt. | 4 |
| 5 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((42,4/110 900 | szt. | 6 |
| 6 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((42,4/110 750 | szt. | 4 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((42,4/110 150 | szt. | 4 |
| 8 | Złącze termokurczliwe ((42,4/110 | szt. | 30 |
| 9 | Złącze termokurczliwe (((114,3/200 | szt. | 12 |
| 10 | Zawór odpowietrzający z alarmem DN32 | szt. | 2 |
| 11 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy ((42,4/110 | szt. | 2 |
| 12 | Złączki alarmowe | szt. | 4 |
| 13 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 20 |

2) ul. Rynek 1

| LP | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem ((48,3/110 dł. 6 mb | szt. | 2 |
| 2 | Trójnik równoległy z alarmem(((76/14 / ((48,3/110 / ((76/140 | szt. | 4 |
| 3 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((48,3/110 900 | Szt. | 2 |
| 4 | Złącze termokurczliwe ((48,3/110 | szt. | 6 |
| 5 | Złącze termokurczliwe (((76/140 | szt. | 6 |
| 6 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 2 |
| 7 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy ((48,3/110 | szt. | 2 |
| 8 | Złączki alarmowe | szt. | 4 |
| 9 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 5 |
| 10 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m (168,3/250 150 | szt. | 8 |
| 11 | Złącze termokurczliwe sieciowane (168,3/250 | szt. | 10 |

3) ul. Skłodowskiej – Curie 8

| LP | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem ((48,3/110 dł. 12 mb | szt. | 4 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem ((42,4/110 dł. 12 mb | szt. | 5 |
| 3 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m ((48,3/110 900 | szt. | 2 |
| 4 | Złącze termokurczliwe ((48,3/110 | szt. | 6 |
| 5 | Złącze termokurczliwe ((42,4/110 | szt. | 4 |
| 6 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy ((48,3/110 | szt. | 4 |
| 7 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy ((42,4/110 | szt. | 4 |
| 8 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 8 |
| 9 | Złączki alarmowe | szt. | 8 |
| 10 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 4 |