**Załącznik nr 1**

**Zestawienie materiałów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem DN50 12m | 25 |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem DN50 6m | 8 |
| 3 | Rura preizolowana z alarmem DN40 12m | 15 |
| 4 | Rura preizolowana z alarmem DN40 6m | 11 |
| 5 | Rura preizolowana z alarmem DN32 12m | 36 |
| 6 | Rura preizolowana z alarmem DN32 6m | 47 |
| 7 | Trójnik wznośny z alarmem DN100/DN32/DN100 | 4 |
| 8 | Trójnik wznośny z alarmem DN80/DN32/DN80 | 2 |
| 9 | Trójnik wznośny z alarmem DN65/DN50/DN65 | 2 |
| 10 | Trójnik wznośny z alarmem DN50/DN40/DN50 | 2 |
| 11 | Trójnik wznośny z alarmem DN50/DN40/DN32 prawy | 2 |
| 12 | Trójnik wznośny z alarmem DN50/DN32/DN50 | 2 |
| 13 | Trójnik wznośny z alarmem DN50/DN32/DN40 prawy | 2 |
| 14 | Trójnik wznośny z alarmem DN50/Dn32/DN32 lewy | 2 |
| 15 | Trójnik wznośny z alarmem DN40/DN40/DN32 lewy | 2 |
| 16 | Kolano preizolowane DN40 90° | 16 |
| 17 | Kolano preizolowane DN32 90° | 62 |
| 18 | Kolano preizolowane DN32 45° | 2 |