**Załącznik nr 1**

Zakres robót obejmuje wykonanie przecisku rurami stalowymi 2 x DN 250 przez ul. Łukasińskiego w Świdnicy na głębokości 2,7m (zagłębienie osi rur) pomiędzy punktami Z3/5/11 i Z3/5/12 o długości 2 x 15mb zgodnie z przekazaną dokumentacją, wyczyszczenie rur wewnątrz po wykonaniu przecisku, prace porządkowe. Wykonanie wykopów po stronie zamawiającego. Rury stalowe DN250 zakupi wykonawca.

Termin realizacji: 8–12.04.2019 r.