Załącznik **Nr 1** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci od trójnika T5 do punktu „X” (dawniej do trójnika T4/10) i przyłącza do budynków ul. Wrocławska 11, 5, ul. Wodna 1-3 i 13.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 114/200 dł.12mb | szt. | 16 | R-100/200 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem 42/110 dł. 12mb | szt. | 10 | R-32/110 |
| 3 | Złącze termokurczliwe sieciowane 114/200  | szt. | 90 | NTU-100/200 |
| 4 | Złącze termokurczliwe sieciowane 42/110  | szt. | 52 | NTU-32/110 |
| 5 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 114/200 900 | szt. | 8 | K-100/90 |
| 6 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 114/200 750 | szt. | 4 | K-100/75 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 114/200 150 | szt. | 6 | K-100/15 |
| 8 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 42/110 900 | szt. | 16 | K-32/90 |
| 9 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 42/110 750 | szt. | 2 | K-32/75 |
| 10 | Trójnik wznośny z alarmem 114/200/42/110 /114/200 | szt. | 6 | TW-100/32/100 |
| 11 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 42/110 | szt. | 8 | E-110 |
| 12 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 8 | P-110 |
| 13 | Złączki alarmowe | szt. | 330 |  |
| 14 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40  | szt. | 40 |  |
| 15 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40  | szt. | 12 |  |
| 16 | Taśma ostrzegawcza | m | 590 | T-150 |