Załącznik **Nr 6** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku ul. Wodna 34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 42/110 dł. 12mb | szt. | 7 | R-32/110 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem 42/110 dł. 6mb | szt. | 1 | R-32/110 |
| 3 | Złącze termokurczliwe 42/110  | szt. | 35 | NTU-32/110 |
| 4 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 42/110 900 | szt. | 4 | K-32/90 |
| 5 | Kolano z alarmem długość ramion 0,6m 42/110 900 | szt. | 4 | K-32/90 |
| 6 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 42/110 750 | szt. | 2 | K-32/75 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 42/110 450 | szt. | 2 | K-32/45 |
| 8 | Zawór kul. odcinający z zaworem odpowietrzającym 42/110  | szt. | 2 | ZKD-32 |
| 9 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 2 | P-110 |
| 10 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 42/110  | szt. | 2 | E-110 |
| 11 | Złączki alarmowe | szt. | 85 |  |
| 12 | Poduszka piankowa 1000x125x40 | szt. | 15 |  |
| 13 | Taśma ostrzegawcza | m | 110 | T-150 |